# 带压堵漏年度施工项目技术要求

- 发包方接业务部门或业主单位负责人电话通知后，必须在2小时内赶到漏点现场进行施工，超期未到的接受相关制度考核。

- “带压开孔”以管路直径为单位进行单价报价，合同签订后按现场实际带压开孔尺寸乘单价进行结算。

- 现场施工工器具及材料、贴身安全防护器材、往返运输、差旅等费用由承揽方负责；设备本体的阀门、法兰、短接以及施工所用的脚手架、电焊机、背瓶呼吸器、氧含量检测仪、一氧化碳报警器等由发包方负责。

- 涉及现场高空作业、有限空间、间断作业、有毒有害环境等作业附加费用增加项由承揽方酌情自行增加到单项报价内，合同签订后不再增加额外费用。

- 报价以各分项报价单价的总和进行对比，由招标委员会进行打分评定。

- 现场参与施工的人员必须缴纳不低于60万的人身意外伤害保险。

- 煤气管道涉及到动火作业，施工人员必须持有煤气操作证。

- 现场施工时，需配备专职安全员全程监护。

- 涉及到安全资质造假行为，按照合同将该单位纳入黑名单。

- 此次招标不接受联合投标。

- 其余尚为明确事宜以我公司挂网招标公告和后期商务协商为准。